关于弋江工业区1#地块地面建筑拆除工程       招标变更的公告

由于弋江工业区1#地块地面建筑拆除工程的工期非常紧急，为确保工程拆除按期完成，现对弋江工业区1#地块地面建筑拆除工程的工程招标时间和内容作如下变更：

1、原定于：2016年9月6日星期二9:00在发包人三山工业区公司副办公楼206会议室开标。

现变更为：2016年9月2日星期五9:00在发包人三山工业区公司副办公楼212会议室开标。

- 原定于：弋江工业区1#地块地面建筑拆除工程共一个标段。

现变更为：弋江工业区1#地块地面建筑拆除工程分为转炉气柜区域、轧钢区域、二发电区域、炼钢区域共四个标段。（各区域内的土建拆除项目清单附后）

3、原定于：弋江工业区1#地块地面建筑拆除工程招标按类别、单价包干的方式进行报价。

现变更为：弋江工业区1#地块地面建筑拆除工程招标按照各标段区域内的土建类拆除项目采用总价包干的形式（拆除下来的建筑垃圾、废钢材等由施工单位自行清运出厂处理）进行报价。

4、原定于：答疑时间、地点：2016年8月 24日（星期三）10：00，发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室，答疑会后察看现场。

现变更为：答疑时间、地点：2016年8月 31日（星期三）14：00，发包人弋江工业区北门集合后查看现场并现场答疑。

5、原定于：弋江工业区1#地块地面建筑拆除工程招标时收取投标保证金贰拾万圆整（电汇），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会60日内无息退还此费用，如中标，则此款项转为本工程的施工履约保证金，本工程履约保证金为伍拾万圆整。

现变更为：弋江工业区1#地块地面建筑拆除工程分为四个标段，每个标段收取投标保证金伍万圆整（电汇），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会60日内无息退还此费用，如中标，则此款项转为工程的施工履约保证金，每标段工程履约保证金为壹佰万圆整。

6、其他未尽事宜以发布的招标公告内容为准！

由此给各参标单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

2016-8-30

附件：

弋江工业区1#地块地面建筑拆除工程分标段具体工程量明细：

一、转炉气柜区域

- 气柜综合楼：砖混结构，3层，建筑面积约427.8m2；

- 气柜电梯房配电房：砖混结构，单层，建筑面积约114.8m2；

- 煤气加压站：砖混结构，单层，建筑面积约245.7m2；

- 生物脱酚废水池：砖混结构，建筑面积约416.5m2；

- 污水池：共四个，直径分别为10.5m、6.5m、11.9m、11m；

- 监控楼办公楼：混凝土框架，3层，建筑面积约877.2m2；

- 实验楼办公楼：混凝土框架，3层，建筑面积约525m2

- 新2#门汽车磅房：砖混结构，单层，建筑面积约120m2。

- 精整车间配电室：砖混结构，单层，建筑面积约146.2m2。

- 精整车间操作室：砖混结构，单层，建筑面积约28m2。

- 气柜变送器室，值班室：砖混结构，建筑面积273m2

- 轧钢区域

- 轧机平台：混凝土设备基础，高度5米，建筑面积约9000m2；

- 轧钢厕所：砖混结构，单层，建筑面积约42m2；

- 初轧电气室：砖混结构，单层，建筑面积约132m2；

三、二发电区域

1、发电汽机房：混凝土框架，2层，高度20米，建筑面积约   1406.3m2；

2、发电锅炉房：混凝土框架，2层，高度23.7米，建筑面积约   216m2；

3、发电烟囱：钢混结构，直径2.4m，高30m。

4、沉淀池：砖混结构，建筑面积约200m2；

5、沉淀池休息室：砖混结构，建筑面积约56m2；

6、二发电厕所：砖混结构，建筑面积约39m2；

7、空压机房：砖混结构，建筑面积约97m2；

8、空压机房配电室：砖混结构，建筑面积约95m2；

9、焦化变压配电室：砖混结构，建筑面积约118m2；

10、风机房：砖混结构，建筑面积约406m2；

11、炼钢净环水泵房：砖混结构，建筑面积约238m2；

12、炼钢污水池（二个）：砖混结构，建筑面积约485m2*2；

13、螺杆空压机房：混凝土框架，3层，建筑面积约1513m2；

14、综合泵房休息室：砖混结构，3层，建筑面积约336m2；

15、炼钢备件库：砖混结构，建筑面积约131m2；

16、高炉喷煤车间：混凝土框架，3层，建筑面积约1521m2；

17、喷煤高配室：砖混结构，建筑面积约70m2；

- 炼钢区域

- 主控室：混凝土框架，3层，建筑面积约650m2；

- 软水制作间：砖混结构，2层，建筑面积约300m2；

- 一次除尘风机房：砖混结构，建筑面积约1444m2；

- 高低压配电室：混凝土框架，5层，建筑面积约611m2；

- LF配电室操作室：砖混结构，建筑面积约232m2；

- 转炉操作室：混凝土框架，6层，建筑面积约1759m2；

- 机修车间：混凝土框架，2层，建筑面积约811m2；

- 磁选系统通廊：6个，单个建筑面积约348m2；

- 磁选系统转运站：6个，每个5层，单个建筑面积约30m2；

注：以上项目中的部分值班室、操作室、配电室、水泵站、混凝土支架等零星构筑物未列出，现场察看确认。