氧氮仪设备（进口）参数要求

1、检测范围

氢………………………………0.1ppm－250ppm或更优；

氮………………………………0.05ppm－2.0％或更优；

氧………………………………0.05ppm－5.0％或更优。

2、分析精度

氢RSD≤0.4%或更优；

氧、氮RSD≤0.2% 或更优。

3、检出限………………………………0.01ppm

4、校正方法…………………………标样校正，多点校正，手动校正，气标校正

5、分析时间

不超过120S，包括脱气，冲洗和分析延迟。

- 检测器：红外+热导

- 软件：windows10系统操作软件，能实现自动维护警告、可监视仪器的各项参数。支持实验室LIMS系统，软件具有权限设置。

- 其他：配备自动清扫系统；知名品牌水冷循环系统；原装进口品牌万分之一天平；仪器安装所需减压阀及管路。

监控部

2021.6.2

经办人：张勇

电话：15609631098